АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Сердеж

от     14.03.2019 № 11

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории Сердежского сельского поселения

на 2019-2038 годы

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Уставом муниципального образования Сердежское сельское поселение, администрация Сердежского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Сердежского сельского поселения на 2019-2038 годы (далее именуется Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию Сердежского сельского поселения Яранского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сердежского сельского поселения.

4. Обнародовать настоящее постановление администрации Сердежского сельского поселения на официальном сайте администрации Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области в сети Интернет.

5. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования (опубликования).

Глава администрации

Сердежского сельского поселения                                                           С.А. Мертвищев

Приложение

к постановлению администрации

Сердежского сельского поселения

от 14.03.2019 года № 11

(в редакции от 19.08.2020 № 71)

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕРДЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019-2038 ГОДЫ

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Сердежского сельского поселения на 2019-2038 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сердежского сельского поселения на 2019-2035 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502, Генеральный план муниципального образования Сердежское сельское поселение, утвержденный решением Сердежской сельской Думы Яранского района Кировской области 28.12.2018 № 75 |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Цель программы | -Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, -повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры -обеспечение комфортных условий проживания граждан сельского поселения; -повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; -повышение эксплуатационный надежности объектов жизнеобеспечения; -улучшение внешнего вида и экологического состояния населенных пунктов поселения; -улучшение условий в сфере похоронного дела (благоустройство и содержание мест захоронения) |
| Задачи программы | -повышение качества коммунальных услуг и условий проживания граждан; -обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; -Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг; -экономическое стимулирование развития системы водоснабжения и водоотведения, внедрение энергосберегающих технологий; -осуществление ремонта водопроводных и канализационных сетей для сокращения уровня аварийности и их обслуживание; -обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и промышленных нужд, обеспечение водой на пожаротушение и очистку сточных вод; - осуществление отбора инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке (работы, услуги по благоустройству поселения); -содержание уличного освещения. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2019-2038 Этапов не предусматривается |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | -снижение общего износа основных фондов коммунального хозяйства до 50% |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета 2228,54 тыс. руб Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2038 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволяет: -повысить эффективность, качество коммунального обслуживания и снизить количество аварий 1.в сфере водоснабжения: -замена изношенных водопроводных сетей, -реконструкция артезианских скважин; - установка приборов учета; 2.в сфере благоустройства: -улучшение экологического, санитарного состояния территорий поселения; -благоустройство свалок (ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение надлежащего сбора транспортировки твердых бытовых отходов); -благоустройство и содержание мест захоронений; 3.в сфере электроснабжения: -реконструкция сетей наружного уличного освещения; -повышение качества освещенности улиц и дорог в поселении; -внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Сердежского сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Сердежское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета.

# 2. Общие сведения о Сердежском сельском поселении, демографические показатели

Муниципальное образование Сердежское сельское поселение (СП) находится восточной части Яранского района, который расположен на юго-западе Кировской области.

## Сердежское СП граничит:

на севере – с Никольским СП Яранского района, на западе – с Яранским ГП Яранского района, на юге и юго- востоке – с Никулятским СП Яранского района,на юге – с Салобелякским СП Яранского района. Поселение граничит также с другими районами: на востоке и северо-востоке – с Пижанским районом.

Административный центр, с. Сердеж, расположен в 30 км от районного центра. Расстояние до областного центра (г. Киров) – 214 км.

Площадь Сердежского сельского поселения составляет 233,74 кв. километров, на его территории расположено 15 населённых пунктов, в т.ч. 1 село и 14 деревень:

# Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Сердежского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, тип нас. пункта | Численность населения, человек | Расстояние до центра поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сердеж, село | 278 | - |
| 2 | Арламуаш, деревня | 1 | 13,0 |
| 3 | Белоусово, деревня | 36 | 8,0 |
| 4 | Гусево, деревня | 3 | 2,0 |
| 5 | Камашка, деревня | 5 | 6,0 |
| 6 | Ключи, деревня | 3 | 4,0 |
| 7 | Кукодор, деревня | 6 | 19,0 |
| 8 | Мари-Ушем, деревня | 173 | 8,0 |
| 9 | Мироново, деревня | 38 | 9,0 |
| 10 | Мосуны, деревня | 3 | 8,0 |
| 11 | Пурты, деревня | 23 | 12,0 |
| 12 | Тихоново, деревня | 9 | 10,0 |
| 13 | Турма, деревня | - | 12,0 |
| 14 | Урлум, деревня | 10 | 10,0 |
| 15 | Шалагино, деревня | 29 | 12,0 |
|  | Итого | 617 |  |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной

инфраструктуры.

На территории Сердежского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются организации: Яранские электрические сети, ООО «МП ВКХ», ОАО «Газораспределение Киров». Специализированная организация, занимающаяся сбором и вывозом мусора на территории Сердежского сельского, является АО «Куприт».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей, в связи с наличием потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 19,4 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 4,2 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 11,4 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- |  |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 11,4 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | Шт. | 0 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 0 |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 12 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 12 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Газификация |  |  |
| Отсутствует  |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| АО «Куприт» |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 11,6 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 15 |

3.1. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Централизованное водоснабжение в поселении имеется только в с. Сердеж и д. Мари –Ушем.  Протяженность сетей составляет 12000 м.

Износ водопроводных сетей составляет 30,0 %. Требует замены 1000 м сетей.

Услуги по водоснабжению предоставляет ООО МП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Характеристика водоснабжения на территории поселения

| естонахождение | № скважины | Протяжен-ность сети, км/износ,% | Общий объем отпущенной воды тыс.куб.м. |  | Среднесуточный отпуск воды населению, л/сут/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. населе-нию |  |
| с. Сердеж | 3161 | 6,3/75 | 9,7 | 9,7 | 23,9 |
| д. Мари-Ушем | 3101 | 5,7/70 | 5,7 | 5,7 | 21,4 |

Жилые дома, общественные здания с. Сердеж, д. Мари-Ушем подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из артезианских скважин и водопроводных сетей. Несколько жилых домов пользуются водой из индивидуальных колодцев и скважин. Водоснабжение в этой части населения осуществляется из индивидуальных колодцев и от артезианской скважины с помощью бытовых насосов через накопительную емкость.

Большая часть магистральных сетей полностью заменена на пластиковые трубы.

В остальных населенных пунктах поселения население обеспечивается водой из индивидуальных колодцев и скважин.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям поселения из действующих артскважин составляет 95 м3/сут, с учетом сезонного полива – 110 м3/сут. Водопроводными сетями охвачено 73 % территории жилой застройки. Многоквартирные жилые дома на 85% оборудованы приборами общедомового учета холодной воды. Здания общественного и делового назначения на 100%. оборудованы приборами учета воды.  Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Протяженность сетей канализации 700 м. Материалы труб: чугун.

Износ канализационный сетей составляет 100 %.

В настоящее время на территории поселения имеется централизованное водоотведение. Услуга по централизованному водоотведению осуществляется в д. Мари-Ушем. В остальных населенных пунктах поселения применяется локальная система водоотведения.

Системой нецентрализованного водоотведения охвачены малоэтажные индивидуальные и многоквартирные жилые дома блокированной постройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в выгребные емкости.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах водоснабжения и водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках представленной Программы. Такое решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться эффекта, выраженного в развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. Характеристика систем газоснабжения

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом:

Населенные пункты Сердежского сельского поселения не газифицированы. Население пользуется баллонным газом.

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо осуществить прокладку газопровода в Яранский район из соседней республики Марий-Эл.

3.3. Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение  потребителей  сельского  поселения  осуществляется  Яранским филиалом открытого акционерного общества "Кировэнергосбыт" Электроснабжение поселения  осуществляется линиями электропередачи от головной подстанции Сердеж 35/10кВ.

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются жилые и общественные здания, водопроводные  сооружения,  наружное  освещение.  На территории  сельского  поселения электроснабжение  представлено  линейными  объектами  ЛЭП  10  кВ.  Территория  сельского  поселения полностью энергообеспечена.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Нормы  потребления  жилищно-коммунального  сектора,  включая  расход  электроэнергии  на  жилые  и общественные  здания,  предприятия  коммунально-бытового  обслуживания,  наружного  освещение, системы водоснабжения.

Контроль за объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета, повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде, проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов).

Требуется восстановить освещение на нескольких улицах поселения, произвести ремонт фонарных столбов, заменить существующие светильники на энергосберегающие.

3.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

Большим  и  проблематичным  вопросом  на  протяжении  целого  ряда  лет  являлась  уборка  и  вывоз хозяйственного мусора, и твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

В настоящее время сбор ТКО с последующим вывозом на полигон в пгт. Кикнур осуществляет ООО  «Куприт».

Утверждена схема расположения  и реестр контейнерных площадок.

В  результате  анализа,  проведенного  в  сфере  сбора  твердых  коммунальных  отходов,

выявлены следующие проблемы:

1) рекультивация несанкционированной свалки;

2)  необходима установка контейнерных площадок в местах массового скопления людей;

3)  необходимо  установить  на  территории  поселения  дополнительные  мусорные  контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а  также обязать  каждое предприятие и учреждения и организации установить урны для сбора мусора.

3.5 Характеристика системы теплоснабжения

.В настоящее время  централизованное теплоснабжение по администрации поселения отсутствует. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива - дрова.

4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и

прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия

Генерального плана

Основная часть территории населенного пункта поселения — зона жилой застройки.

Жилищный фонд  поселения  в  целом  в  настоящее  время  составляет 19,4 тыс. м2, из них в частной собственности находятся  10,2  тыс. м2, в муниципальной собственности – 4,2 тыс. м2.

Обеспеченность населения жильем составляет 30,50 м2 на человека.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | в том числе централи-зованным | водоотве-дением (канализа-цией) | отопле- нием | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжижен-ным) |
| Общая площадь жилых помещений, тыс м2 | 19,4 | 10,4 | 10,4 | 1,9 | - | 1,8 | 14,4 |

Генеральным планом не предусмотрено включение в черту населенных пунктов Сердежского сельского поселения земель с целью индивидуального жилищного строительства.

Генеральным планом предусмотрено осуществление новое строительства на свободных территориях в  существующей застройке.

Разработку  градостроительной документации  на новое строительство необходимо вести с  учетом реконструкции  существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, определением общественно-деловых, рекреационных и иных зон, необходимых для полноценного функционирования населенных пунктов.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

4.1. План развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения

на период 2019-2038 годов

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции существующих и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

- расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

- развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Мероприятия,  предусмотренные  в  данной  программе,  позволят  повысить  надежность  системы водоснабжения, качество предоставляемой услуги и эффективность работы системы, а также увеличение объёмов полезного отпуска.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг скважин и башен.

Для  улучшения качества предоставления услуг водоотведения потребителям необходимо осуществление  следующих мероприятий:

-  реконструкция очистных сооружений;

-  реконструкция существующих сетей водоотведения;

-  реконструкция оборудования очистных сооружений;

-  контроль качества очищенных сточных вод (1 раз в полугодие);

-  санитарная обработка систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей).

4.2. План развития системы газоснабжения на период 2019-2038 годов

Программа газификации Кировской области предусматривает строительство газопровода – отвода «Уржум – Пижанка – Яранск» и ГРС в Яранске. Трасса пройдёт западнее и севернее д. Большие Шалаи.

Со строительством ГРС начнётся газификация района и Сердежского поселения.

Сроки строительства не определены.

4.3. План развития системы электроснабжения МО в период 2019-2038 годов

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории городского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

Одной из основных проблем Сердежского сельского поселения можно обозначить низкую освещенность улиц. Требуется восстановить освещение на центральных улицах сел, произвести ремонт фонарных столбов, заменить существующие светильники на энергосберегающие, уровень освещенности улиц довести до 90,0%.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- восстановление и ремонт уличного освещения;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

4.4. План развития системы сбора твердых коммунальных отходов сельского

поселения на период 2019-2038 годов

Это направление включает следующие разделы:

- сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов;

- размещение твердых коммунальных отходов.

Основной  целью  реализации  мероприятий  направления  является  удовлетворение  потребности населения  в  качественных  услугах  по  сбору,  вывозу  и  размещению  твердых  коммунальных  отходов (далее - ТКО).

Основными  результатами  реализации  мероприятий  комплексного  развития  системы  сбора  и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей сельского поселения, являются:

- приобретение мусорных контейнеров;

- организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

В целом, комплексная реализация  планов развития  систем коммунальной инфраструктуры позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения,  что,  в  свою  очередь,  облегчит  решение  ряда  социальных,  экономических  и  экологических проблем,  обеспечит  комфортные  условия  проживания  граждан,  качественное  предоставление коммунальных  услуг  коммерческим  потребителям,  повысит  инвестиционную  привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Целью организации услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского поселения предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТКО.

В  период  2019-2038  годов  планируется  организация  сбора  и  вывоза  ТКО  в неохваченных населенных пунктах  в  соответствии  с законодательством.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров;

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

5. Перечень мероприятий и целевых показателей Программы.

Программа предусматривает как решение задачи снижения сверхнормативного износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования коммунальных предприятий, максимальное использование всех доступных ресурсов, включая частные инвестиционные и заемные средства, решение задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, а также ремонт муниципального жилищного фонда.

Основными мероприятиями Программы являются:

- обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальной отрасли, создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение проведения капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда;

- повышение уровня благоустройства территории Сердежского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Система программных мероприятий по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области на 2019-2038 годы. Прилагается. (Приложение №1).

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

5.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения

на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального

строительства, технических условий на подключение (технологическое

присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной

инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии

с генеральным планом поселения

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  сельского

поселения на 2019-2038 годы направлена на:

1)  снижение  уровня  износа,  повышение  качества  предоставляемых  коммунальных  услуг,  улучшение экологической ситуации;

2)  привлечение  средств  бюджетных  и  внебюджетных  источников  для  модернизации  объектов коммунальной инфраструктуры.

На  территории  сельского  поселения  предоставлением  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального

хозяйства  занимаются  4  организации,  а  именно:  Яранский филиал открытого акционерного общества "Кировэнергосбыт", ООО «МП ВКХ», ОАО «Газораспределение Киров», ООО «Куприт».

В  настоящее  время  деятельность  коммунального  комплекса  сельского  поселения  характеризуется неравномерным  развитием  систем  коммунальной  инфраструктуры  поселения,  низким  качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Основной  причиной  возникновения  проблем  является  -  высокий  процент  изношенности коммунальной инфраструктуры.

Следствием  износа  объектов  ЖКХ  является  качество  предоставляемых  коммунальных  услуг,  несоответствующее запросам потребителей.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  приведения  объектов  и  сетей коммунальной  инфраструктуры  в  соответствие  со  стандартами  качества,  обеспечивающими  комфортные условия  для  проживания  граждан  и  улучшения  экологической  обстановки  на  территории  сельского поселения.

5.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной

инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества

коммунальных ресурсов

Надежность работы  объектов коммунальной  инфраструктуры характеризуется  обратной  величиной -интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1  км  инженерных  сетей);  износом  коммунальных  сетей,  протяженностью  сетей,  нуждающихся  в  замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К  показателям  надежности,  качества,  энергетической  эффективности  объектов

коммунального хозяйства относятся:

а) показатели качества коммунальных ресурсов;

б) показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов.

г)  использование  современных  систем  проводящего  оборудования  исключающих  потери энергоресурсов;

д)  экономическая  эффективность  и  экологическая  безопасность,  гарантированное  полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания) |

5.3. Мероприятия направленные на качественное и бесперебойное обеспечение

электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального

строительства

Система водоснабжения:

1. Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2.  Удовлетворение  потребности  в  обеспечении  услугой  водоснабжения  всех  существующих

потребителей;

3. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

4.  Постоянное  совершенствование  схемы  водоснабжения  на  основе  последовательного

планирования  развития  системы  водоснабжения,  реализации  плановых  мероприятий,  проверки  результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

5. Строительство блочно-модульной станции очистки водопроводной воды;

6. Оборудование современных узлов учета воды;

7.  Создание  системы  управления  водоснабжением,  внедрение  системы  измерений  с  целью повышения  качества  предоставления  услуги  водоснабжения  за  счет  оперативного  выявления  и устранения  технологических  нарушений  в  работе  системы  водоснабжения,  а  так  же  обеспечения энергоэффективности функционирования системы.

8.  Строительство  сетей  и  сооружений  для  водоснабжения  на  осваиваемых  и  преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

Система водоотведения:

1.  Генеральным  планом  развития  сельского  поселения  предусмотрена  необходимость восстановления работоспособности очистных сооружений, ремонт существующих сетей .

Система газоснабжения:

1. Планируется прокладка газопровода – отвода «Уржум – Пижанка – Яранск» и ГРС в Яранске. Трасса пройдёт западнее и севернее д. Большие Шалаи. Программой предусматривается  строительство межпоселковых и газораспределительных сетей.

Газификация населенных пунктов поселения позволит развить систему газовых отопительных котельных и способствовать развитию отопительной системы.

Со строительством ГРС начнётся газификация района и Сердежского поселения в частности.

Система электроснабжения:

1.  Оснащение  потребителей  жилищно-коммунального  хозяйства  электронными  приборами  учета расхода электроэнергии.

2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц.

3.  Внедрение  современного  электроосветительного  оборудования,  обеспечивающего  экономию электрической энергии.

4. Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора и рекультивация земель.

2. Изолирование отходов от населения.

3. Обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы.

4. Обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

5. Разработка нормативных документов.

6. Максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов.

7. Совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.

8.  Создание  системы  экологического  воспитания,  образования  и  информирования  населения сельского поселения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

5.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих

объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых

бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального

строительства в этих услугах

Твердые  коммунальные  отходы,  собираемые  на  территории  сельского  поселения,  утилизируются  на полигоне  который  расположен  на  территории  Кикнурского района .  Утилизация  твердых  коммунальных  отходов  на  специализированном  полигоне экономически целесообразна и экологически безопасна.

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  обеспечить  экологическую  и  санитарно-эпидемиологическую  безопасность  за  счет  ликвидации  несанкционированных  свалок  и  обеспечения утилизации  биологических  отходов.  Реализация  мероприятий  Программы  позволит  достичь  обеспечения бесперебойного предоставления услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

Мероприятия  определены  в  соответствии  с  целевыми  показателями,  принятыми  в  соответствии  с Методическими  рекомендациями  по  разработке  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  муниципальных  образований,  утвержденными  Приказом  Министерства  регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели воздействия на окружающую среду.

5.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-,

водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.

2.  Устройство  для  нужд  пожаротушения  подъездов  с  твердым  покрытием  для  возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

3.  Проведение  работ  по  уличному  освещению  (установка  светильников,  установка  щита  управления и учета, монтаж провода).

5.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и

технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-,

водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и

захоронения твердых коммунальных отходов

Ресурсная  эффективность  определяет  рациональность  использования  ресурсов,  характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Эффективность  от  реализации  мероприятий  по  совершенствованию  системы

водоснабжения:

1) повышение надежности системы водоснабжения;

2) снижение фактических потерь воды до 0,5 %;

3) снижение потребления электрической энергии;

4) увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

5) расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

6) утверждение инвестиционной программы расширит источники финансирования мероприятий.

Эффективность от реализации мероприятий по строительству системы водоотведения:

1) повышение надежности системы водоотведения;

2) улучшение экологической ситуации на территории МО;

3) расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Эффективность  от  реализации  мероприятий  по  совершенствованию  системы

электроснабжения:

1)  внедрение  современного  электроосветительного  оборудования,  обеспечивающего  экономию электрической энергии.

Эффективность  от  реализации  мероприятий  по  совершенствованию  системы  захоронения (утилизации) ТКО:

1) улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

5.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на

территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими

электро-, газо-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов,

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В  целях  создания  благоприятных  условий  для  жизни  и  здоровья  населения  и  реализации  мер  по предупреждению  и  устранению  вредного  воздействия  на  человека  негативных  факторов,  предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду:

1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев.

2.  Рекультивация  территории  несанкционированных  свалок  (вывоз  отходов  и  дальнейшее  их захоронение на специальных полигонах).

3. Посадка деревьев.

4. Посадка кустарников.

5.   Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

5.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности поселения

Мероприятия,  предусмотренные  программой  в  области  энергосбережения  и  повышения

энергетической эффективности поселения:

1. Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой.

3.  Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов

Реализация  Программы  осуществляется  администрацией  Сердежского  сельского поселения  Яранского муниципального   района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т .ч. выделяемые  на  целевые  программы  Кировской   области,  средства  районного  и  местного  бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | итого |
|  | «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2019-2038годы» | 711,3 | 147,7 | 147,7 |  |  | 336,8 |
| 1 | «Мероприятия в сфере жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уличное освещение | 92,2 | 112,2 | 112,2 |  |  | 146,7 |
| 3.2. | Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Прочее благоустройство | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |  | 241,3 |

Объемы  финансирования  коммунальной  инфраструктуры  могут  изменяться  при  формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. Анализ  фактических  расходов  по  инвестиционным  проектам  не  производился  в  связи  с  тем,  что  все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2019 по 2038 гг .

В  настоящее  время  существует  множество  методов  и  подходов  к  определению  стоимости строительства,  изменчивость  цен  и  их  разнообразие  не  позволяют  на  данном  этапе  работы  точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с  этим,  на дальнейших стадиях проектирования требуется  детальное уточнение  параметров строительства  на  основании  изучения  местных  условий  и  конкретных  специфических  функций строящегося объекта.

Определение  стоимости  на  разных  этапах  проектирования  должно  осуществляться  различными методиками.  На  предпроектной  стадии  при  обосновании  инвестиций  определяется  предварительная (расчетная)  стоимость  строительства.  Проекта  на  этой  стадии  еще  нет,  поэтому  она  составляется  по предельно  укрупненным  показателям.  При  отсутствии  таких  показателей  могут  использоваться  данные  о стоимости  объектов-аналогов.  При  разработке  рабочей  документации  на  объекты  капитального строительства  необходимо  уточнение  стоимости  путем  составления  проектно-сметной  документации.

Стоимость  устанавливается  на  каждой  стадии  проектирования,  в  связи,  с  чем  обеспечивается  поэтапная ее  детализация  и  уточнение.  Таким  образом,  базовые  цены  устанавливаются  с  целью  последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-  стоимость  резервирования  и  выкупа  земельных  участков  и  недвижимости  для  государственных  и муниципальных нужд;

-  стоимость  проведения  топографо-геодезических  и  геологических  изысканий  на  территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

7. Обосновывающие материалы

7.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное  развитие  системы  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования является  частью  развития  всей  социально-экономической  жизни  поселения.  Поэтому  для  более эффективной  разработки  Программы  коммунальной  инфраструктуры  необходимо  понимание  перспектив развития  муниципального  образования  в  целом  на  годы,  указанные  в  Программе,  а  также  спроса  на коммунальные услуги.

Определяя перспективы развития сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества  жизни  населения.  Мы  будем  добиваться  этого  за  счет  повышения  эффективности  экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

7.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского

поселения

Перспектива  развития  новых  систем  коммунальной  инфраструктуры  взаимосвязана  с  Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов.

Генеральный  план  определяет  стратегическую  перспективу  градостроительства  для  создания условий  устойчивого  развития  территорий,  сохранения  окружающей  среды  и  объектов  культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана.

В  связи  с  ограниченностью  бюджетных  средств  необходимо  создать  условия  для  привлечения внебюджетных  источников,  прежде  всего,  средств  инвесторов-застройщиков,  заинтересованных  в развитии  градостроительных  инфраструктур  для  обеспечения  реализации  своих  инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана  предусматривается  за  счет  средств  бюджетов  различных  уровней  и инвестиционных финансовых вложений.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям:  жилищное,  культурно-бытовое  строительство,  дорожное  строительство  и  строительство инженерных коммуникаций.

Развитие  культурно-бытового  и  жилищного  фонда,  потребует  нового  дорожного  строительства  и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

7.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся  положение  дел  в  системе  ЖКХ  в  сельском  поселении  стало  следствием  сложных социально-экономических  явлений,  происходящих  в  обществе,  длительное  время  отсутствие,  а  в последние  годы  недостаток  бюджетного  финансирования  на  выполнение  мероприятий  по  развитию  и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как  показывает  практика,  проведение  ремонтных  и  профилактических  работ  только  на  объектах ЖКХ,  находящихся  на  балансе  администрации  сельского  поселения  не  позволяет  надёжно  обеспечить потребителей  коммунальными  услугами,  т .к.  внутренние  водопроводные  сети  на  объектах  потребителей, также  требуют  плановых  ремонтно-профилактических  работ ,  замены  и  модернизации,  которые  на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое  количество  аварий  на  коммунальных  сетях  происходят  на  объектах  потребителей коммунальных услуг.

Основными причинами этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство  владельцев  (балансодержателей)  внутренних  инженерных  коммунальных  сетей  не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей.

В  связи  с  этим  основные  усилия  в  приоритетном  порядке  должны  быть  сосредоточены  на обеспечение  одновременного  производства  ремонтно-профилактических  работ  на  объектах  ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

В  этих  условиях  бесперебойное  обеспечение  услугами  ЖКХ  потребителей,  расположенных  на территории  сельского  поселения,  возможно  лишь  с  использованием  программно-целевого  метода, который  позволит  контролировать  выделение,  а  затем  целевое  использование  средств,  направленных  на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном  случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для  преодоления  негативных  тенденций  в  деле  производства,  транспортировки  и  использования коммунальных  услуг  необходимы  целенаправленные  скоординированные  действия  органов  местного самоуправления  сельского  поселения,  органов  власти  района  и  области,  а  также  предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и  граждан,  пользующихся  услугами  коммунального  комплекса.  Характер  проблемы  требует  наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

7.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Основным  из  приоритетных  направлений  повышения  энергетической  эффективности  является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями  по  реализации  данного  направления  в  муниципальных  учреждениях

являются:

-  проведение  обязательных  энергетических  обследований  с  разработкой  комплекса  мероприятий  по энергосбережению;

-  повышение энергетической эффективности  систем освещения  в бюджетных  зданиях, прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

-  проведение  энергетических  обследований  зданий  бюджетного  сектора,  сбор  и  анализ  информации об энергопотреблении бюджетного сектора;

-  разработка  и  проведение  мероприятий  по  пропаганде  энергосбережения  через  средства  массовой информации,  распространение  социальной  рекламы  в  области  энергосбережения  и  повышения энергетической эффективности;

-  анализ  предоставления  качества  услуг  электро-,  газо-  и  водоснабжения  организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

-  организация  обучения  специалистов  в  области  энергосбережения  и  энергетической

эффективности.

7.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной

инфраструктуры

Необходимость  целевых  показателей  Программы  обусловлена  также  следующими

причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

-  необходимостью  привлечения  к  решению  проблемы  органов  исполнительной  власти  области, района  и  сельского  поселения.  Без  областной  и  районной  финансовой  поддержки  администрация сельского  поселения  в  сложившихся  условиях  не  в  состоянии  обеспечить  полную  надёжность  работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-  координацию  деятельности  органов  исполнительной  власти  сельского  поселения,  района  и

области,  а  также  предприятий,  учреждений  и  организаций,  расположенных  на  территории  сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

-  реализацию  комплекса  мероприятий,  в  том  числе  профилактического  характера,  снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой  метод  является  наиболее  предпочтительным  инструментом  управления, поскольку  позволяет  существенно  повысить  эффективность  деятельности  органов  исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

7.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Финансирование  Программы  намечается  осуществлять  за  счет  консолидации  средств

федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные  источники  -  средства  предприятий  ЖКХ,  заемные  средства,  средства  организаций различных  форм  собственности,  осуществляющих  обслуживание  и  ремонт  жилищного  фонда, инженерных  сетей  и  объектов  коммунального  назначения,  средства  населения,  надбавки  к  тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В  качестве  потенциальных  источников  финансирования  программы  являются  средства

федерального  и  регионального  и  местного  бюджетов,  внебюджетные  средства  и  средства  инвесторов.

Объемы  ассигнований,  выделяемых  из  вышеперечисленных  источников,  ежегодно  уточняются  с  учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

7.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое

присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной

инфраструктуры

В  социально  –  экономическом  развитии  сельского  поселения  тарифная  политика  играет значительную роль. Регулирование тарифов с одной стороны направлено на безубыточную деятельность предприятий  путем  включения  в  тарифы  затрат  на  производство  услуг,  с  другой  –  обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  тарифы  на  электрическую  и  тепловую  энергию, услуги  систем  водоснабжения  и  водоотведения,  утилизация  твердых  коммунальных  отходов  подлежат государственному регулированию.

7.8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на

соответствие критериям доступности

Учет,  расчет  и  начисление  платежей  за  коммунальные  услуги  осуществляются  по  квитанциям ресурсоснабжающей  организации.  Для  осуществления  деятельности  по  учету,  расчету  и  начислению платежей  за  жилищно-коммунальные  услуги  в  ресурсоснабжающие  организации,  и  управляющие  организации  используют  различные  программные  продукты.  Используемые  при этом  для  расчетов  базы  данных,  сформированы  организациями  с  учетом  собственных  требований  и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых  и  нежилых  помещений,  численности  проживающих)  между  базами  данных  ресурсоснабжающих  и управляющих  организаций.  В  данных  условиях  расчеты  платы  за  коммунальные  услуги  могут  быть выполнены некорректно.

На  сегодняшний  день  приборы  учета  коммунальных  ресурсов  у  потребителей  сельского  поселения установлены практически у всех.

В  системе  взаимоотношений  сторон  в  сфере  производства  и  потребления  жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители села (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

В Таблице  приведены  результаты  анализа  влияния существующей  системы  расчета,  учета  и  приема платежей  за  коммунальные  услуги  на  каждую  из  сторон  в  сфере  производства  и  потребления коммунальных услуг.

Анализ влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за

коммунальные услуги

| Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- |
| Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг |
| Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение). |
| Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги. | Не определено | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким  образом,  существующая  система  в  большей  степени  удовлетворяет  интересам

ресурсоснабжающих  организаций  за  счет  интересов  потребителей  и  управляющих  организаций.  В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

Правовое регулирование Программы будет осуществляться посредством принятия постановлений и распоряжений администрации Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Требованиям к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502, иными нормативными правовыми актами.

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Сердежского сельского поселения.

Изменения в действующую программу будут вноситься с целью ее корректировки по результатам мониторинга.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования |  |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уличное освещение | местный бюджет | 92,2 | 112,2 | 112,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Прочее благоустройство | местный бюджет | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 423,1 | 127,7 | 147,7 | 147,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |